|  |
| --- |
| **Угода з охорони праці на 2021-2024 рр.** |
|  № п/п | Найменування заходів | Факультет | Адреса | Відповідальний | Примітка |
| 1 | *2* | *3* | 4 | 5 | 6  |
| 1. **Заходи, що запобігають ураженню електричним струмом відповідно до вимог Держстандарту та ПУЕ**

  |
| 1.11.. | Підведення та ремонт електромереж | Геологічний ф-т | Грушевського, 4 | Головний енергетик ЕТВ |  | частково виконано |
|  1.1.2. | Ремонт електромережі згідно з ПУЕ | Хімічний ф-т  | Кирила і Мефодія, 6, 6а (кім. 3-401 - 3-420) |  | не виконано |
| 1.1.3. | Заміна світильників | Хімічний ф-т  | Кирила і Мефодія, 6, 6а (кім. 124, 125, 127, 130, 131, З -101 – З-113, З-118) |  |
| 1.1.4. | Ремонт електромережі згідно з ПУЕ | Юридичний ф-т | Січових Стрільців, 14 (ауд. 403) |  |
| 1.1.5. | Встановлення та ремонт електричних розеток із заземленням, вимикачів | Біологічний ф-т, Фізичний ф-т | Грушевського, 4 |  |
| 1.1.6. | Ремонт силових електромереж | Гуртожиток № 2 | Медової Печери, 39 А |  |
| 1.1.7. | Проведення та ремонт електромережі | Хімічний ф-т (коридор аналітичної хімії, третій поверх) | Кирила і Мефодія, 6, 6а |  |
| 1.1.8. | Черговий замір опору ізоляції та ремонт контурів заземлення | Приміщення Університету |  Кирила і Мефодія, 6, 6а |  |
| 1 | *2* | *3* | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.10. | Заміна старого силового електрощита | Хімічний ф-т (коридор аналітичної хімії, третій поверх) | Кирила і Мефодія, 6, 6а | Головний енергетик ЕТВ |  |
| 1.1.11. | Підведення силової електричної лінії та заміна електричних розеток  | Хімічний ф-т (лаб. З-303) | Кирила і Мефодія, 6, 6а |  |
| 1.1.12. | Поточний ремонт аварійної кабельної лінії  | Хімічний ф-т, навчальний корпус | Кирила і Мефодія, 6, 6а Січових Стрільців, 16 |  |
| **2.Улаштування та реконструкція вентиляційних систем відповідно до вимог Держстандарту**  |
| 2.1. | Влаштування вентиляційних систем | Юридичний ф-т | Січових Стрільців, 14  | Головний механік ТВ |  |
| 2.2. | Встановлення витяжної шафи | Біологічний ф-т | Грушевського, 4 (ауд. 302, 003, 019,149) |  |
| 2.3. | Встановлення витяжної шафи | Хімічний ф-т  | Кирила і Мефодія, 6 6а |  |
| 2.4. | Технічний огляд і профілактика витяжної системи | Хімічний ф-т (лаб 226 -230, З-304, З-301, З-305) | Кирила і Мефодія, 6, 6а |   |
| 2.5. | Встановлення витяжних повітропроводів | правничий коледж | Дорошенка, 33 |  |
| 2.6. | Встановлення систем кліматконтролю | Наукова бібліотека | Драгоманова, 5 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.7.  | Налаштування систем вентиляції | Наукова бібліотека | Драгоманова, 5 | Головний механік ТВ |   |
| 2.8. | Налаштування систем вентиляції | Книгосховище | Драгоманова, 17 |  |
| 2.9. | Ремонт системи водопостачання  | Економічний ф-т | Свободи, 18 |  |
| 2.10.  | Ремонт системи водопостачання | Ф-т міжнародних відносин | Січових Стрільців, 19 |  |
| 2.11. | Влаштування центрального опалення  | Лабораторії ботанічного саду | Кирила і Мефодія, 4 |  |
| 2.12. | Ремонт системи каналізації | Астрономічна обсерваторія | Смт. Брюховичі, вул.. Нова, 7 |  |
| 1. **Приведення виробничого освітлення відповідно до норм і вимог СНіП**

  |
| 3.1. | Забезпечення належного освітлення аудиторій, навчальних і наукових лабораторій згідно із санітарними нормами | Університет | Навчальні лабораторії, аудиторний фонд | Головний енергетик ЕТВ |  |
| **4. Ремонт сантехнічних комунікацій**  |
| 4.1. | Ремонт і переобладнання систем водопостачання | НТНЦ | Драгоманова, 50 | Головний механік ЕТВ |   |
| 4.2. | Ремонт каналізаційної системи | Хімічний ф-т  | Кирила і Мефодія, 6, 6а (кім. 3-107, 3-П05, З-П05, З-106, 226-230, 201-202 , З-415) | Начальник РБВ, головний механік |   |
| 4.3. | Ремонт коридору туалетів | Біологічний ф-т | Саксаганського, 1 | Начальник РБВ, |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.4. | Ремонт каналізаційного стоку | Ф-т електроніки | Драгоманова,50 ааб. 201, 202 | Начальник РБВ, |   |
| 4.5. | Ремонт приміщення та устаткування у вузлі вводу води | Ф-т електроніки | Драгоманова, 50 | Начальник РБВ, |   |
| 4.6. | Встановлення нагрівачів на кафедрі органічної хімії (032, 218, 219, 229) | Хімічний ф-т  | Кирила і Мефодія, 6, 6а (лаб. 032, 218, 219, 229) | Начальник РБВ, |   |
| **5. Ремонт та переобладнання опалювальних систем**  |
| 5.1. | Промивання системи опалення | Ф-т електроніки, Фізичний ф-т, НТНЦ | Драгоманова, 50 Тарнавського, 107, Драгоманова, 50 | Головний інженер ЕТВ |  |
| **6. Встановлення охоронних засобів**  |
| 6.1. | Встановлення пожежної сигналізації | Економічний ф-т | Свободи, 18 | Начальник відділу з питань ПБ та ЦЗ |  |
| 6.2. | Встановлення пожежної сигналізації | Хімічний ф-т  | Кирила і Мефодія, 6, 6а |   |
| 6.3. | Встановлення пожежної сигналізації | Фізичний ф-т | Кирила і Мефодія, 6, 6а |   |
| 6.4. | Встановлення пожежної сигналізації | Біологічний ф-т | Грушевського, 4 |  |
| 6.5. | Встановлення пожежної сигналізації | Гуртожиток  | Герцена, 7 |  |
| 6.6. | Оброблення дерев'яних конструкцій дахів | Головний корпус | Університетська, 1 |  |
| 6.7. | Оброблення дерев'яних конструкцій дахів | Економічний ф-т | Свободи, 18 |  |
| 6.8.  | Влаштування протипожежних дверей | Бібліотека | Драгоманова, 5, 17 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.9. | Перезаправка вогнегасників всіх типів | Гуртожитки, навчальні корпуси |  | Начальник відділу з питань ПБ та ЦЗ |  |
| 6.10. | Придбання вогнегасників, пожежних рукавів, стволів для навчальних корпусів та гуртожитків |  |  | Начальник відділу з питань ПБ та ЦЗ, відділ постачання |  |
| 6.11. | Вогнезахист дерев’яних конструкцій | Філософський ф-т ф-т, прикладної математики та інформатиики економічний ф-Біологічний-Хімічний-журналістики, гуртожиток №1, Чорногірський стаціонар,СОТ «Карпати», лабораторія еколого-геологічних досліджень, Шацький біостаціонар, Астрономічна обсерваторія | Університетська,1Свободи,18Грушевського,4Кирила та Мефодія,.6,8Чупринки,49Герцена,7смт. Ворохта Івано-Франк. облс. Карпати, Закарпатська обл.смт. Верхнє Синьовидне, Львівська обл.смт. Шацьк Волинської обл.смт. Брюховичи | Начальник відділу з питань ПБ та ЦЗ |   |
| 6.12. | Ремонт та фарбування даху  | Хімічний ф-т лабораторія досліджень фізичних властивостей інтерметалічних сполук | Кирила і Мефодія, 6, 6а |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.13. | Встановлення металевих віконних решіток | в гуртожитках № 5,. 6 відповідно до приписів | Пасічна, 62б,Пасічна, 62в | Відділ ПБ та ЦЗ, директор Студмістечка, відділ постачання |  |
| 6.14. | Встановлення евакуаційного освітлення | в навчальних корпусах та гуртожитках відповідно до приписів |  | Відділ ПБ та ЦЗ, директор Студмістечка, відділ постачання |  |
| 6.15. | Встановлення протипожежних дверей | в навчальних корпусах та гуртожитках відповідно до приписів |  | Відділ ПБ та ЦЗ, директор Студмістечка, |  |
| 6.16. | Встановлення автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу | Ф-т іноземних мов, філологічний ф-т, філософський ф-т, історичний-ф-т мех-математичний ф-т, ф-т прикладної математики та інформатики юридичний ф-т економічний ф-т хімічний ф-т географічний ф-т ф-т журналістики біологічний ф-т ф-т управління фінансами та бізнесом гуртожиток №7 гуртожиток №1 | Університетська, 1Листопадового Чину ,5, Костюшка , 9 Січових Стрільців, 14 пр. Свободи,18 Кирила і Меф.6,8 Дорошенка,41 Чупринки,49 Грушевського,4 Коперніка, 3 Плужника,2 Герцена, 7 |  |  |
| 6.17. | Монтаж системи протипожежного захисту ( внутрішній пожежний водопровід) | Наукова бібліотекаекономічний ф-т-природничий коледж ф-т електроніки біологічний ф-т спорткомплекс | Драгоманова,5,17пр. Свободи,18Тарнавського,107Драгоманова,50Грушевського,4Черемшини,31 | Відділ ПБ та ЦЗ, відділ головного механіка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.18. | Технічне обслуговування системи АПС та цілодобове спостереження за протипожежним станом об’єкта | в навчальних корпусах та гуртожитках |  | Відділ ПБ та ЦЗ, директор Студмістечка, керівники підрозділів |  |
| **7. Засоби безпеки та поліпшення умов праці**  |
| 7.1. | Забезпечення підрозділів Університету засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежними рукавицями | Університет |   | РБВ |   |
| 7.2. | Забезпечення підрозділів Університету аптечками та їхнє доукомплектування | Університет |   |  |    |
| 7.3 | Проведення ремонту приміщень | Хімічний факультет | Кирила і Мефодія 6,6А ауд.3-022 та лаб. Органічної хімії, лаб.3-422 |  |  |
| 7.4 | Заміна вікон | Хімічний факультет | Кирила і Мефодія6,6а ауд.231 |  |   |
| 7.5 | ремонт водостічної ринви даху | хімічний та фізичний факультет | Кирила і Мефодія,6,6а,8,8а |  |  |
| 7.6. | Проведення ремонтних робіт аудиторій, коридорів ті приміщень | Корпуси Університету(лаб. 226-231, 423, 425, З-303, кім. З-101, З-103, З-109, З-401 – З-420, підвал лабораторії досліджень фізичних властивостей інтерметалічних сполук.) | Університетська, 1 Січових Стрільців, 14, Кирила і Мефодія, 6, 6а, 8, 8а, Дорошенка, 41, Грушевського, 4, Тугай Барановського, 7, Свободи, 18, Драгоманова, 50 |  |  |
| 7.7. | Ремонт даху | Економічний ф-т | Свободи, 18 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.8. | Ремонт даху | Головний корпус | Університетська,1 | РБВ |  |
| 7.9. | Поточний ремонт приміщень | Мінералогічний музей | Грушевського, 4 |  |
| 7.10. | Поточний ремонт приміщень | Механічно-математичний ф-т, ауд. № 380, 267 |  |  |
| 7.11. | Поточний ремонт приміщень | Педагогічний ф-т | Туган –Барановського, 7 |  |
| 7.12. | Поточний ремонт приміщень | Хімічний факультет (кім. 300) | Драгоманова, 50 |  |
| 7.13. | ремонт даху | спорткомплекс | Черемшини,29(31) | ПКД та ТН |   |
| 7.14. | Виготовлення та встановлення дверей | Спорткомплекс | Черемшини, 29(31) |  |
| 7.15. | Встановлення дверей | Ботанічний сад | Черемшини, 44 |  |
| 7.16. | Реставрація світлового ліхтаря головного навчального корпусу | Головний корпус | Університетська, 1 |  |
| 7.11. | Реставрація та реконструкція навчального корпусу |   | Галицька, 10 |  |

**Примітка.** При проведенні ремонтних робіт, ремонті електромереж, встановленні та ремонті електричних розеток із заземленням, вимикачів в навчальних аудиторіях встановлювати додаткову кількість електричних розеток пропорційно кількості місць.